## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### Индивидуальный дозиметр ДКС-АТ3509

Микропроцессорный прямопоказывающий индивидуальный дозиметр. Совместно с устройством считывания (УС), подключаемым к ПЭВМ, обеспечивают создание системы автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал.

Свойства:

измерение индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучений;

самоконтроль детектора и разряда батарей;

звуковая и светодиодная сигнализация;

системное или автономное применение.

Комплект поставки:

Базовая поставка:

дозиметр;

руководство по эксплуатации;

элементы питания;

цепочка с зажимом;

пластиковые чехлы для облегчения дезактивации.

По заказу:

считывающее устройство;

программа обмена с ПЭВМ.