## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Хроматограф ионный «Стайер»

Хроматограф ионный «Стайер» предназначен для качественного и количественного анализа неорганических F -, Cl -, NO3-, NO2-, Br -, SO42-, PO43-, Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr+ и др.

и органических ионов в водных растворах, водах различного происхождения (природных, сточных, питьевых, в т.ч. бутилированных), а так же в водных экстрактах.

Основные определяемые ионы и пределы их обнаружения

| Тип иона | Название | Диапазон, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Анионы | Фторид Хлорид Нитрат Сульфат Фосфат | от 0,10 от 0,10 от 0,10 от 0,10 от 0,10 |
| Катионы | Натрий Аммоний Калий Магний Кальций Стронций | от 0,10 от 0,10 от 0,10 от 1,00 от 1,00 от 1,00 |

В таблице приведен нижний предел обнаружения основных неорганических ионов при прямом вводе образца. Образцы с концентрацией указанных ионов более 100 мг/л перед анализом рекомендуется разбавлять.

Основные особенности

-  Высокая чувствительность, воспроизводимость и скорость анализа (15 - 20 мин для основных анионов).

-  Полимерный жидкостной тракт.

-  Возможность установки любых типов колонок и работы в одно- и двухколоночном вариантах.

-  Микропроцессорный контроль работы модулей системы.

-  Система подавления фоновой электропроводности.

-  Компьютерный комплекс сбора, обработки и хранения хроматографических данных.

-  Высокая надежность и простота обслуживания.

Точное (<0,1°С) поддержание температуры ячейки в сочетании с прецизионными электронными компонентами кондуктометрического детектора, а также использование высокоэффективных колонок обеспечивают необходимую точность и воспроизводимость анализа минеральных катионов 1й и 2й групп, в том числе катиона аммония, на уровнях до 200 ppb (мкг/л) при прямом вводе образца в одноколоночном режиме.